Schema indicativo per relazione tecnica ambulatorio veterinario

- descrizione struttura:

- ubicazione,

- descrizione locali (comprese le dimensioni): sala d’attesa, area per adempimenti amministrativi; sala per l’esecuzione delle prestazioni

- pavimenti, presenza scarico a pavimento per acque di lavaggio

- rivestimenti dei locali di visita e della sala d’attesa lavabili fino ad un’altezza di 2 metri

- indicazione spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni

- impianto idrico (lavabo con rubinetteria non azionata a mano e con acqua calda e fredda nella sala visita)

- servizi igienici (bagno, antibagno)

- impianto riscaldamento e condizionamento (se presente)

- illuminazione e aerazione

- elenco attrezzature e presidi medico-chirurgici (i più rilevanti)

- Nominativo Direttore Sanitario

- personale operante nella struttura e relativo mansionario

- orari di apertura

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature

- modalità smaltimento rifiuti sanitari e spoglie di animali.